跳闸分析报告

1、跳闸概况

故障时间：{{createTime}}

被控站名称：{{siteName}}

设备名称：{{deviceName}}

2.跳闸时网孔电流分布

{{@image}}

跳闸时网孔电流分布

（1）大刘庄牵引所电流情况：

吸上电={{i0}}A

（2）圣泉AT所电流情况：

吸上电={{i1}}A

（3）杜楼分区所电流情况：

吸上电={{i2}}A

3、故障测距分析

根据跳闸数据及以下故障测距公式，计算吸上电流比法测距结果为{{onetwo}}{{updown}}{{failuretype}}，距离为{{xsdlbfjl}}km，公里标K238+755。

根据跳闸数据及以下故障测距公式，计算横联电流比测距结果为{{onetwo}}{{updown}}{{failuretype}}，距离为{{hldlbjl}}km，公里标K238+608。

根据跳闸数据及以下故障测距公式，计算上下行电流比法测距结果为{{onetwo}}{{updown}}{{failuretype}}，距离为{{sxxdlbfcj}}km，公里标K238+755。

4、分析数据信息

{{#calcData}}

5、故障点信息

本次推荐故障距离为{{dlbf}}，测距结果，{{onetwo}}{{updown}}{{failuretype}}，距离为{{tjgzjl}}km，公里标{{glb}}。故障点附近前后各500m范围内接触网设备设施及其他相关设施信息如下：

（1）接触网关键设施信息：

{{#keyFacilities}}

- 前后两端最近上道口分别为：

{{#closedFacilities}}

- 接触网安装信息如下：

{{#touchNetInfo}}